报告编号：PM-REG-20261027-007

门式钢管脚手架计算书

STRUCTURAL SAFETY CALCULATION REPORT

| 报告名称： | PmStudio 脚手架默认参数回归（非品茗 oracle） 门式钢管脚手架 |
| --- | --- |
| 委托单位： | PmStudio 自算回归 |
| 编制单位： | PmStudio |

| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： |

PmStudio

2026年10月27日

声  明

1. 本计算书须经编制、审核、批准人员签署后方为有效。

2. 本计算书无编制单位盖章无效。

3. 本计算书涂改无效。

4. 未经编制单位书面批准，不得部分复制本计算书。

5. 本计算书仅对委托方提供的参数与工况负责，参数真实性由委托方负责。

6. 本计算书为结构验算文件，不替代专项施工方案；施工尚应符合现行规范与专项方案要求。

7. 本计算书解释权归编制单位所有。

目  录

# 计算依据

1、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2010

# 一、计算参数

| 参数 | 取值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 搭设高度 H | 20.0 | m |
| g1 | 0.13 |  |
| g2 | 0.07 |  |
| sumNQk | 6.58 |  |
| phi | 0.316 |  |
| A1 | 310.0 |  |
| f | 205.0 |  |
| frameWidth | 1.219 |  |
| frameBay | 1.8 |  |
| stepHeight | 1.93 |  |
| muZ | 1.0 |  |
| muS | 0.8 |  |
| w0 | 0.35 |  |
| beamQd | 2.5 |  |
| beamQk | 1.8 |  |
| beamW | 2830.0 |  |
| beamI | 60800.0 |  |
| beamE | 206000.0 |  |
| beamDeflectionRatio | 250.0 |  |
| tieL1 | 4.5 |  |
| tieH1 | 3.86 |  |
| 连墙件连接承载力 Nv | 30.0 | kN |
| tieAc | 310.0 |  |
| tieA | 310.0 |  |
| tiePhi | 0.9 |  |
| fak | 150.0 |  |
| kc | 0.8 |  |
| Ad | 0.12 |  |
| crossBracingBothSides | True |  |
| crossBracingLocked | True |  |
| connectingRodsInstalled | True |  |
| connectingRodClearance | 1.5 |  |
| lockingArmOrPositivePin | True |  |
| baseInstalled | True |  |
| hangingBoardsContinuous | True |  |
| boardsFallPrevention | True |  |
| boardHoleDiameter | 0.0 |  |
| braceAtCornersAndEnds | True |  |
| braceMaxInterval | 15.0 |  |
| braceContinuousFullHeight | True |  |
| braceFullOuterFace | True |  |
| braceAngle | 50.0 |  |
| braceLapLength | 1200.0 |  |
| braceLapFasteners | 3.0 |  |
| braceWidthSpans | 5.0 |  |
| braceWidth | 8.0 |  |
| horizontalTopAndTieLevels | True |  |
| horizontalSpacingSteps | 2.0 |  |
| horizontalContinuous | True |  |
| horizontalCornerOpeningEachStep | True |  |
| horizontalAttachedToPosts | True |  |
| tieNearTransomOffset | 100.0 |  |
| tieFixedToPost | True |  |
| tieAtCornerAndOpenEnds | True |  |
| tieCornerOpeningVerticalSpacing | 3.5 |  |
| tieScaffoldEndLower | True |  |
| tieSlope | 0.2 |  |

# 二、计算过程

1. 门架立杆稳定（JGJ 128-2010 5.2.1-1～5.2.1-6）

公式：N=max[1.2(N_G1k+N_G2k)H+1.4ΣN_Qk, 1.2(N_G1k+N_G2k)H+0.9×1.4(ΣN_Qk+2M_wk/b)]≤N^d=φ·2A1·f；M_wk=w_k·l·H1²/10

结果：14.64 kN ≤ 40.16 → 满足要求

2. 门架横梁抗弯（JGJ 128-2010 5.1.2、5.1.8（横梁专用公式未列））

公式：简支横梁 M=q_d·b²/8，σ=M/W≤f

结果：164.09 N/mm² ≤ 205 → 满足要求

3. 门架横梁挠度（JGJ 128-2010 5.1.2（挠度公式及限值为补充验算））

公式：v=5q_k·b⁴/(384EI)≤b/250

结果：4.13 mm ≤ 4.88 → 满足要求

4. 连墙件承载力及构造（JGJ 128-2010 4.2.6、5.3.1～5.3.3、6.5.2）

公式：N_l=1.4μ_zμ_sw0·L1H1+3000≤min(N_v,0.85fA_c,0.85φfA)；并校核L1≤3l、H1≤3h及覆盖面积

结果：9.81 kN ≤ 30 → 满足要求

5. 地基承载力（JGJ 128-2010 5.6.1～5.6.4）

公式：P=N_k/A_d≤f_a=k_c·f_ak；N_k取不组合风和组合风轴向力标准值的较大值

结果：91.92 kPa ≤ 120 → 满足要求

6. 门架与配件装配构造（JGJ 128-2010 6.2.2～6.2.6）

公式：逐项核对交叉支撑、连接棒与锁臂、底座及挂扣式脚手板构造；结果为通过项数/检查项数，不对构造条文件值作公式化计算；全部符合

结果：通过 9/9 项 → 满足要求

7. 剪刀撑布置与搭接构造（JGJ 128-2010 6.3.1、6.3.2）

公式：按H≤24m或H>24m分别核对剪刀撑布置，并校核夹角、搭接、扣件数量及每道宽度；结果为通过项数/检查项数；全部符合

结果：通过 8/8 项 → 满足要求

8. 水平加固杆构造（JGJ 128-2010 6.3.3）

公式：按H≤40m至少每2步、H>40m每步校核，并核对顶层、连墙层、连续设置及与立杆扣紧；结果为通过项数/检查项数；全部符合

结果：通过 5/5 项 → 满足要求

9. 连墙件细部构造（JGJ 128-2010 6.5.3～6.5.5）

公式：独立于连墙件承载力，核对靠横杆距离、固定于立杆、角部/开口端间距及向下坡度；结果为通过项数/检查项数；全部符合

结果：通过 6/6 项 → 满足要求

# 三、内力与变形图

图 1  门式钢管脚手架简化计算模型：门架横梁（简支梁）

图 2  门式钢管脚手架简化计算模型：立杆轴力与风弯矩

# 四、验算结果

| 项次 | 计算项 | 计算值 | 限值 | 利用率 | 判定 | 规范条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门架立杆稳定 | 14.64 | 40.16 | 36% | 满足要求 | JGJ 128-2010 5.2.1-1～5.2.1-6 |
| 2 | 门架横梁抗弯 | 164.09 | 205.0 | 80% | 满足要求 | JGJ 128-2010 5.1.2、5.1.8（横梁专用公式未列） |
| 3 | 门架横梁挠度 | 4.13 | 4.88 | 85% | 满足要求 | JGJ 128-2010 5.1.2（挠度公式及限值为补充验算） |
| 4 | 连墙件承载力及构造 | 9.81 | 30.0 | 33% | 满足要求 | JGJ 128-2010 4.2.6、5.3.1～5.3.3、6.5.2 |
| 5 | 地基承载力 | 91.92 | 120.0 | 77% | 满足要求 | JGJ 128-2010 5.6.1～5.6.4 |
| 6 | 门架与配件装配构造 | 9.0 | 9.0 | 100% | 满足要求 | JGJ 128-2010 6.2.2～6.2.6 |
| 7 | 剪刀撑布置与搭接构造 | 8.0 | 8.0 | 100% | 满足要求 | JGJ 128-2010 6.3.1、6.3.2 |
| 8 | 水平加固杆构造 | 5.0 | 5.0 | 100% | 满足要求 | JGJ 128-2010 6.3.3 |
| 9 | 连墙件细部构造 | 6.0 | 6.0 | 100% | 满足要求 | JGJ 128-2010 6.5.3～6.5.5 |

# 五、结论

本次验算全部项满足规范要求。

# 六、计算说明

默认工况为落地式、密目式安全网全封闭 MF1219 φ42 门架，搭设高度 20m，Q235 钢管。

一榀门架的稳定承载力按两根立杆毛截面面积 A=2A1 计算，默认 φ=0.316 对应 JGJ 128-2010 表 B.0.5-1 的 H≤40m 工况。

门架横梁按跨度等于门架宽度 b 的简支梁计算，设计荷载与标准荷载分别取 beamQd、beamQk；二者均由用户按实际搁置和传力路径确定。

连墙件按轴心拉压构件验算，N_l 包含 3.0kN 附加作用；构造要求按落地式全封闭、H≤40m 的 JGJ 128-2010 表 6.5.2 校核。

地基承载力中 A_d 取一榀门架下底座或垫板的等效总面积；N_k 按 JGJ 128-2010 式(5.6.2-1)、式(5.6.2-2)取较大值。