报告编号：PM-REG-20261027-008

附着式升降脚手架计算书

STRUCTURAL SAFETY CALCULATION REPORT

| 报告名称： | PmStudio 脚手架默认参数回归（非品茗 oracle） 附着式升降脚手架 |
| --- | --- |
| 委托单位： | PmStudio 自算回归 |
| 编制单位： | PmStudio |

| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： |

PmStudio

2026年10月27日

声  明

1. 本计算书须经编制、审核、批准人员签署后方为有效。

2. 本计算书无编制单位盖章无效。

3. 本计算书涂改无效。

4. 未经编制单位书面批准，不得部分复制本计算书。

5. 本计算书仅对委托方提供的参数与工况负责，参数真实性由委托方负责。

6. 本计算书为结构验算文件，不替代专项施工方案；施工尚应符合现行规范与专项方案要求。

7. 本计算书解释权归编制单位所有。

目  录

# 计算依据

1、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010

# 一、计算参数

| 参数 | 取值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 搭设高度 H | 65.0 | m |
| storeyHeight | 3.6 |  |
| 步距 h | 1.8 | m |
| 立杆纵距 la | 1.5 | m |
| 立杆横距 lb | 0.8 | m |
| n | 8.0 |  |
| k | 4.0 |  |
| overhang | 0.3 |  |
| cantileverHeight | 3.6 |  |
| polesPerPoint | 4.0 |  |
| w0 | 0.3 |  |
| muZ | 1.24 |  |
| muS | 1.0 |  |
| betaZ | 1.0 |  |
| braceAngle | 50.0 |  |
| bracePhi | 0.75 |  |
| braceArea | 506.0 |  |
| f | 205.0 |  |
| poleWeight | 0.129 |  |
| boardWeight | 0.35 |  |
| railWeight | 0.17 |  |
| netWeight | 0.01 |  |
| boardLayers | 2.0 |  |
| liveLayers | 2.0 |  |
| liveLoad | 3.0 |  |
| liftLiveLoad | 0.5 |  |
| mainFramePhi | 0.75 |  |
| mainFramePoles | 4.0 |  |
| mainFrameArea | 506.0 |  |
| impactFactor | 2.0 |  |
| attachBoltCount | 2.0 |  |
| attachBoltD | 30.0 |  |
| attachBoltDe | 26.72 |  |
| attachBoltFtb | 400.0 |  |
| attachBoltFvb | 320.0 |  |
| concreteWidth | 300.0 |  |
| concreteFc | 13.026 |  |
| betaB | 0.39 |  |
| betaL | 1.73 |  |
| antiFallCapacity | 100.0 |  |
| antiFallBrakeDistance | 60.0 |  |
| antiFallPerPoint | 1.0 |  |
| antiFallMechanical | 1.0 |  |
| antiFallIndependent | 1.0 |  |
| syncControlType | 1.0 |  |
| syncLoadWarnPct | 15.0 |  |
| syncLoadStopPct | 30.0 |  |
| syncHeightStopMm | 30.0 |  |
| liftingDeviceCapacity | 40.0 |  |
| suspensionBeamLength | 1.0 |  |
| suspensionBeamSectionModulus | 220000.0 |  |
| suspensionBeamSteelStrength | 205.0 |  |
| suspensionBeamLoad | 15.0 |  |
| guideRailUtilization | 0.75 |  |
| facadeBraceFullHeight | 1.0 |  |
| facadeBraceIntegrated | 1.0 |  |
| facadeBraceNodeFastened | 1.0 |  |
| facadeBraceAngle | 50.0 |  |
| overhangSymmetricTie | 1.0 |  |
| overhangTieAngle | 50.0 |  |
| antiFallSteelRodApplicable | 1.0 |  |
| antiFallSteelRodDiameter | 30.0 |  |
| antiFallDustProtection | 1.0 |  |
| antiFallSensitivity | 1.0 |  |

# 二、计算过程

1. 架体风荷载/水平斜杆（JGJ 202-2010 4.1.2、4.1.5、4.3.2、4.4.12）

公式：w_k=βzμzμsw0；F_w=1.4w_k·la·h；N_br=F_w/cosθ；N_br/(φA)≤f

结果：5.76 N/mm² ≤ 205 → 满足要求

2. 竖向主框架受压承载力（JGJ 202-2010 4.1.5～4.1.7、4.2.2、4.3.2、4.3.4）

公式：N=1.2G_k+1.4Q_k+M_w/lb≤φ·n_p·A·f；G_k按单机位条带自重、Q_k按同时作业层活荷载

结果：21.8 kN ≤ 311.19 → 满足要求

3. 附墙支座/穿墙螺栓承载力（JGJ 202-2010 4.1.8、4.3.5～4.3.7）

公式：支座设计荷载×2；螺栓拉剪相关 √[(Nv/Nvb)²+(Nt/Ntb)²]≤1，并校核孔壁混凝土局部承压

结果：0.11 — ≤ 1 → 满足要求

4. 防坠装置（JGJ 202-2010 4.3.9、4.5.3）

公式：使用/升降不利工况×冲击系数≤装置承载力；另校核制动距离、每点装置数、机械全自动、与提升装置独立固定、防尘防污、灵敏可靠；钢吊杆式另校核直径≥25mm

结果：42.98 kN ≤ 100 → 满足要求

5. 升降同步与架体构造（JGJ 202-2010 4.4.2、4.4.8、4.5.1、4.5.4）

公式：架体高 14.40≤18.00m；宽 0.80≤1.2m；跨度 1.50≤7m；高×跨 21.60≤110m²；悬挑 0.30≤0.75m；悬臂高 3.60≤5.76m；同步报警 15%≤15%、停机 30%≤30%、高差 30mm≤30mm

结果：1 — = 1 → 满足要求

6. 升降动力设备额定承载力（JGJ 202-2010 4.3.12）

公式：Ns=2×升降工况单机位总荷载设计值≤Nc；Nc取设备额定值，动力设备型号及产品资料须另行核验

结果：26.18 kN ≤ 40 → 满足要求

7. 升降/防坠悬臂梁抗弯（JGJ 202-2010 4.3.11、4.2.3）

公式：端部荷载按实际专项验算值输入；M_lift=2.0·N·L，M_use=2.0×1.3·N·L，取最不利；M≤W·f。仅校核简化弯曲强度，变形、抗剪、稳定、焊缝及附墙支座分别另验

结果：39 kN·m ≤ 45.1 → 满足要求

8. 导轨专项验算利用率（JGJ 202-2010 4.3.8）

公式：外部专项验算回填项：导轨抗弯、抗压、抗剪、焊缝、平面内外稳定、锚固螺栓及变形验算利用率必须≤1；本模块不生成截面公式

结果：0.75 — ≤ 1 → 满足要求

9. 外立面全高剪刀撑构造（JGJ 202-2010 4.4.12）

公式：全高连续=1；三部分连成一体=1；主节点扣紧=1；外立面斜杆夹角=50°（应45°～60°）；悬挑端对称斜拉=1；斜拉夹角=50°（应≥45°）

结果：1 — = 1 → 满足要求

# 三、内力与变形图

图 1  附着式升降脚手架简化计算模型：主框架立柱轴力与风弯矩

# 四、验算结果

| 项次 | 计算项 | 计算值 | 限值 | 利用率 | 判定 | 规范条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架体风荷载/水平斜杆 | 5.76 | 205.0 | 3% | 满足要求 | JGJ 202-2010 4.1.2、4.1.5、4.3.2、4.4.12 |
| 2 | 竖向主框架受压承载力 | 21.8 | 311.19 | 7% | 满足要求 | JGJ 202-2010 4.1.5～4.1.7、4.2.2、4.3.2、4.3.4 |
| 3 | 附墙支座/穿墙螺栓承载力 | 0.11 | 1.0 | 20% | 满足要求 | JGJ 202-2010 4.1.8、4.3.5～4.3.7 |
| 4 | 防坠装置 | 42.98 | 100.0 | 75% | 满足要求 | JGJ 202-2010 4.3.9、4.5.3 |
| 5 | 升降同步与架体构造 | 1.0 | 1.0 | 100% | 满足要求 | JGJ 202-2010 4.4.2、4.4.8、4.5.1、4.5.4 |
| 6 | 升降动力设备额定承载力 | 26.18 | 40.0 | 65% | 满足要求 | JGJ 202-2010 4.3.12 |
| 7 | 升降/防坠悬臂梁抗弯 | 39.0 | 45.1 | 86% | 满足要求 | JGJ 202-2010 4.3.11、4.2.3 |
| 8 | 导轨专项验算利用率 | 0.75 | 1.0 | 75% | 满足要求 | JGJ 202-2010 4.3.8 |
| 9 | 外立面全高剪刀撑构造 | 1.0 | 1.0 | 0% | 满足要求 | JGJ 202-2010 4.4.12 |

# 五、结论

本次验算全部项满足规范要求。

# 六、计算说明

默认几何参数取自品茗 pmsc.ini 的 [AttachedLifting information] 示例：H=65m、层高 3.6m、h=1.8m、la=1.5m、lb=0.8m、n=8、k=4；这些值仅用于回放示例输入，不是规范推荐值或合格结论。

n 解释为架体步数，架体高度按 n·h 计算；k 解释为提升机位/附墙支承点数。该解释来自参数组合关系，仍需与品茗计算书逐项对照确认。

钢结构按 JGJ 202-2010 第 3 章假定采用合格的 Q235 构配件和 φ48.3×3.6mm 钢管；截面面积、稳定系数和强度设计值均由输入提供，程序不替代材料进场验收。

一个机位的竖向荷载条带宽度取 la、架体宽度取 lb；脚手板按 boardLayers 层铺设，施工活荷载按 liveLayers 层同时作用。

竖向主框架风弯矩按一个步距内的风线荷载以 qh²/10 估算，该弯矩由主框架两侧杆件以 lb 为力臂承担；仅作为简化杆件校核。

水平风荷载由一个矩形步距条带传给 45°～60° 水平剪刀撑，假定单根斜杆平衡该条带水平力，不考虑多杆空间分配。

附墙支座按 4.1.8 的冲击系数放大使用工况设计荷载；同一支座各穿墙螺栓平均分担竖向剪力和水平拉力。

防坠装置按使用工况和升降工况设计荷载的较大值乘冲击系数；制动距离限值按 k≥3 的整体式脚手架取 80mm，否则取 150mm；钢吊杆式装置仅按“是否适用+直径≥25mm”校核，吊杆承载力仍须专项计算。

升降动力设备 Ns 按升降工况单机位总荷载设计值的 2 倍计算，并与输入设备额定值 Nc 比较；额定值应取产品铭牌或型式检验资料。

suspensionBeamLoad 是悬臂梁端部实际专项验算荷载，定义为尚未乘 4.3.11 冲击系数和不均匀系数的设计荷载；升降/防坠包络取 2.0N，使用工况取 2.0×1.3N，再以 M=N·L 取不利弯矩。

suspensionBeamSectionModulus 和 suspensionBeamSteelStrength 由用户按实际钢梁截面及材质输入；本模块不根据型钢型号自动查截面，也不按截面塑性发展系数修正。

guideRailUtilization 是导轨外部专项验算结果回填项，不是本模块由截面尺寸推导；回填值应能对应抗弯、抗压、抗剪、焊缝、稳定、锚栓和变形中的控制项。

外立面剪刀撑参数表示现场构造核查和方案图示确认结果；45°～60°、主节点扣紧和悬挑端对称斜拉仍需现场验收。

同步控制按荷载报警阈值不高于 15%、停机阈值不高于 30%、水平高差停机阈值不高于 30mm 进行保守校核。

计算结果标记 verified=false，正式应用前应与项目专项施工方案、产品型式检验报告和品茗计算书样本对照复核。